## PL THƯ MỜI CHÀO GIÁ
PHỤ LỤC DANH MỤC
(Kèm theo Thư mời chào giá ngày 28 / 11/2024 của Trung tâm Y Tế huyện Đak Đoa
Phần A: Hoá chất xét nghiệm, vật tư xét nghiệm
STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Quy cách | Xuất xứ | Đơn vị tính | Số lượng dự trù 2025-2026
A.1 | Hoá chất máy huyết học tự động 80TS
1 | Dung dịch pha loãng cho máy phân tích huyết học tự động | - Thành phần: Natri sunphat (1%), đệm photphat vô cơ (<0,6%), natri clorua (<0,3%), natri azit (<0,05%) -Đóng gói: 1x 20L - TCCL: CE, ISO 13485 | Thùng/ 20l | Đức/ hoặc tương đương | Thùng | 80
2 | Dung dịch ly giải hồng cầu sử dụng cho máy huyết học | - Thành phần: Muối amoni bậc bốn (2,7%), chất hoạt động bề mặt (<0,05%) - Đóng gói: 2x1L - Độ bền: 36 tháng - TCCL: CE, ISO 13485 | Thùng 2x1l | Đức/ hoặc tương đương | Thùng | 30
3 | Dung dịch rửa cho máy phân tích huyết học tự động | - Thành phần: Natri photphat (<1%), natri clorua (<1%), chất hoạt động bề mặt (<2%), natri azit (<0,05%), xanh bromocresol (<0,001%) - Đóng gói: 1L - Độ bền sau khi mở nắp: 90 ngày -TCCL: CE, ISO 13485 | Hộp/ 1l | Đức/ hoặc tương đương | Hộp | 20
4 | Dung dịch kiểm chuẩn huyết học. | Chất kiểm chuẩn máy huyết học | Hộp 3 x 2.5ML | Mỹ / hoặc tương đương | Hộp | 2
5 | Hoá chất dùng cho máy sinh hoá tự động Monach 240
6 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Uric Acid | R1: Pipes Buffer (pH 7.0) 50 mmol/l; 4-Aminoantipyrine 0.375 mmol/l; Uricase ≥200 U/l R2: Pipes Buffer (pH 7.0) 50 mmol/l; TOOS 1.92 mmol/l; Peroxidase ≥5000 U/l | R1:5 X 44 ML , R2:5 X 11ML | CH Séc /hoặc tương đương | Hộp | 20
7 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CHOLESTEROL | R1: Good‘s Buffer 50 mmol/l; Phenol 5 mmol/l; 4-aminoantipyrine 0.3 mmol/l; Cholesterol esterase ≥ 200 U/l; Cholesterol oxidase ≥ 50 U/l; Peroxidase ≥ 3 kU/l | 10 X 44ML | CH Séc /hoặc tương đương | Hộp | 30
8 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALT/GPT | R1: Tris buffer (pH 7.5) 137.5 mmol/l; L-Alanine 709 mmol/l; LDH (microbial) ≥ 2000 U/l; R2: CAPSO 20 mmol/l; 2-oxoglutarate 85 mmol/l; NADH 1.05 mmol/l | R1:6X 44ML , R2:6 X 11ML | CH Séc /hoặc tương đương | Hộp | 20
9 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AST/GOT | R1: Tris buffer (pH 7.8) 110 mmol/l; L-aspartic acid 340 mmol/l; LDH ≥ 4000 U/l; MDH ≥ 750 U/l; R2: CAPSO 20 mmol/l; 2-oxoglutarate 85 mmol/l; NADH 1.05 mmol/l | R1:6X 44ML , R2:6 X 11ML | CH Séc /hoặc tương đương | Hộp | 20
10 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng GLUCOSE | R1: Phosphate buffer 250 mmol/l; Glucose oxidase > 25 U/ml; Peroxidase > 2 U/ml; Phenol 5 mmol/l; 4-aminoantipyrine 0.5 mmol/ | 10 X 44ML | CH Séc /hoặc tương đương | Hộp | 20
11 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TRIGLYCERIDES | R1: Good’s buffer (pH 7.2) 50 mmol/l; 4-Chlorophenol 4 mmol/l; Mg 2+ 15 mmol/l; ATP 2 mmol/l; Glycerolkinase ≥ 0.4 KU/l; Peroxidase ≥ 2.0 KU/l; Lipoproteinlipase ≥ 2.0 KU/l; Glycerol-3-phosphate-Oxidase ≥ 0.5 KU/l; 4-Aminoantipyrine 0.5 mmol/l | 10 X 44ML | CH Séc /hoặc tương đương | Hộp | 20
12 | Hóa chất định lượng nồng độ Bilirrubin trực tiếp trong máu | R1: Sulphanilic Acid 28.87 mmol/l; HCl 23 mmol/l R2: Sodium Nitrite 2.9 mmol/l | R1: 6x44ml, R2: 6x11ml | CH Séc /hoặc tương đương | Hộp | 8
13 | Hóa chất định lượng nồng độ Bilirrubin toàn phần trong máu | R1: Sulphanilic Acid 28.87 mmol/l; HCl 58.8 mmol/l; Cetrimide 68.6 mmol/l R2: Sodium Nitrite 2.90 mmol/l | R1: 6x44ml, R2: 6x11ml | CH Séc /hoặc tương đương | Hộp | 8
14 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Calci toàn phần | R1: Arsenazo III 0.10 mmol/l; Phosphate buffer (pH 7.8 ± 0.1) 50 mmol/l | 10 x 12 ML | CH Séc /hoặc tương đương | Hộp | 8
15 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CREATININE | R1: Sodium Hydroxide 240 mmol/l R2: Picric Acid 26 mmol/l | R1:5 X 44 ML , R2:5 X 11ML | CH Séc /hoặc tương đương | Hộp | 10
16 | Chất chuẩn các thông số xét nghiệm sinh hóa | Chất chuẩn cho các xét nghiệm thường quy | 4 X 3 ML | CH Séc /hoặc tương đương | Hộp | 2
17 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng GGT trong huyết thanh | R1: Tris buffer (pH 8.25) 125 mmol/l; Glycyl Glycine 125 mmol/l; R2: L-γ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 20 mmol/l | R1:2 X 44 ML , R2:2 x 11 ml | CH Séc /hoặc tương đương | Hộp | 10
18 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL DIRECT | R1: MES buffer (pH 6.5) 6.5 mmol/l; TODB N, N-Bis(4-sulfobutyl)-3-methylaniline) 3 mmol/l; Polyvinyl sulfonic acid 50 mg/l; Polyethylene-glycol-methyl ester 30 ml/l; MgCl2 2 mmol/l R2: MES buffer (pH 6.5) 50 mmol/l; Cholesterol esterase 5 kU/l; Cholesterol oxidase 20 kU/l; Peroxidase 5 kU/l; 4-aminoantipyrine 0.9 g/l | R1: 4 x 30 ML R2:4 x 10ML | CH Séc /hoặc tương đương | Hộp | 15
19 | Thuốc thử định lượng nồng độ Protein | R1: Copper II Sulphate 12 mmol/l; Potassium Sodium Tartrate 31.9 mmol/l; Potassium Iodide 30.1 mmol/l; Sodium Hydroxide 0.6 mol/l | 10 X 44 ML | CH Séc /hoặc tương đương | Hộp | 4
20 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng UREA | R1: Tris Buffer 100 mmol/l; α-Ketoglutarate 5.49 mmol/l; Urease (Jack Bean) ≥ 10 KU/l; GLDH (Microorganism) ≥ 3.8 KU/l; R2: NADH 1.66 mmol/l | R1:5 X 44 ML , R2:5 X 11ML | CH Séc /hoặc tương đương | Hộp | 10
21 | Chất kiểm tra giá trị bình thường các thông số xét nghiệm sinh hóa | Chất kiểm chuẩn mức bình thường | R1: 4x5ML, R2: 1x20ML | CH Séc /hoặc tương đương | Hộp | 10
22 | Chất kiểm tra giá trị cao các thông số xét nghiệm sinh hóa | Chất kiểm chuẩn mức bệnh lý | R1: 4x5 ML, R2: 1x20ML | CH Séc /hoặc tương đương | Hộp | 10
23 | Hóa chất rửa máy sinh hóa | Nước rửa máy | 1x2l | Anh / hoặc tương đương | Can | 10
24 | Bóng đèn halogen dùng cho máy sinh hoá | 12V200W | 12V200W | Anh / hoặc tương đương | Cái | 12
25 | Cuvette dùng cho máy phân tích sinh hóa | Cuvette dùng cho máy phân tích sinh hóa (bộ 6 cái, tổng 120 vị trí) | 6x20 Cái /Bộ | Anh / hoặc tương đương | Bộ | 2
26 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin | R1:Bromocresol green 0.21 mmol/l; Succinate Buffer 100 mmol/l; Sodium Azide 0.5 g/l | 10 X 44 ML | CH Séc /hoặc tương đương | Hộp | 2
27 | Hoá chất dùng cho Máy xét nghiệm huyết học tự động 19 thông số
28 | Dung dịch Isotonac 3 | Dùng để pha loãng máu cho máy xét nghiệm huyết học - Thành phần: Nước tinh khiết, natri sulfate khan ≥ 0.9%, Tris ≥ 0.1% | 18L/ Thùng | Trung Quốc / hoặc tương đương | Thùng | 80
29 | Dung dịch Hemolynac 3N | Dùng để ly giải màng tế bào hồng cầu cho phân tích Hemoglobin - Thành phần: Nước tinh khiết, chất hoạt động bề mặt muối amoni bậc bốn 3.55% - 3.93% | 500 ml/ Chai | Trung Quốc / hoặc tương đương | Chai | 30
30 | Dung dịch Cleanac | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: xanh lá Mùi: nhẹ Độ pH: 7,7 đến 8,3 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Polyoxyethylene nonylphenyl ether và Ethylene glycol monophenyl ether | 5L/ can | Nhật Bản / hoặc tương đương | Can | 15
31 | Dung dịch Cleanac 3 | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: vàng hoặc vàng-xanh lá Mùi: khó chịu (clo) Độ pH: 10 đến 13 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Dung dịch Natri hypoclorit | 5L/ can | Nhật Bản / hoặc tương đương | Can | 8
32 | Máu chuẩn 3DN | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: đỏ sẫm Độ pH: 7.0 tới 9.0 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú | 2ml/lọ | Mỹ / hoặc tương đương | Lọ | 12
33 | Chương trình Ngoại kiểm
34 | Hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Sinh hóa | Dạng đông khô, sử dụng cho chương trình ngoại kiểm | 6 x 5ml/hộp | Anh / hoặc tương đương | Hộp | 4
35 | Hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Huyết Học | Dạng lỏng, thành phần 100% máu người toàn phần, sử dụng cho chương trình ngoại kiểm | 3 x 2ml | Anh / hoặc tương đương | Hộp | 8
Cộng: 35 danh mục
Tổng cộng phần A: 35 danh mục
Phần B: Vật tư y tế, sinh phẩm
B.1: Vật tư y tế tiêu hao
1 | Airway ( người lớn) | Công dụng: duy trì đường thở không bị cản trở trong quá trình gây mê. Được làm từ Polyethylene không độc hại. Loại dùng cho người lớn. | Hộp 50 cái | Trung Quốc hoặc tương đương | Cái | 100
2 | Airway ( sơ sinh) | Công dụng: duy trì đường thở không bị cản trở trong quá trình gây mê. Được làm từ Polyethylene không độc hại. Loại dùng cho trẻ sơ sinh. | Hộp 50 cái | Trung Quốc hoặc tương đương | Cái | 20
3 | Airway ( trẻ em) | Công dụng: duy trì đường thở không bị cản trở trong quá trình gây mê. Được làm từ Polyethylene không độc hại. Loại dùng cho trẻ em | Hộp 50 cái | Trung Quốc hoặc tương đương | Cái | 20
4 | Ampu bóp bóng giúp thở người lớn | 1 bóp bóng bằng PVC 1630ml cho người lớn. 1 Mặt nạ theo size tương ứng, 01 Túi trộn khí Oxy 2000ml cho người lớn. 1 Dây dẫn Oxy 200cm. Có van điều chỉnh ánh lực 60 cmH2O cho người lớn. | Hộp 01 cái | Trung Quốc / hoặc tương đương | Cái | 4
5 | Băng chỉ thị tiếp xúc cho gói dụng cụ tiệt khuẩn bằng hơi nước | Kích thước: 24mm x 55m. | Thùng 20 cuộn | Canada hoặc tương đương | Cuộn | 10
6 | Băng cuộn 7cm x 2,5m | Kích thước: 7cm x 2,5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố. Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, không xơ. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. | Gói 20 cuộn | Việt Nam hoặc tương đương | Cuộn | 6000
7 | Băng dính cuộn vải lụa y tế (2,5cm x 5m) | Vải lụa trắng Acetate Taffeta, 2.5cm x 5m, thông thoáng, nhẹ nhàng và mềm mại. Phủ keo Acrylic không sót keo trên da khi tháo băng. Băng quấn vào lõi nhựa xanh, bờ răng cưa dễ xé ngang dọc. | Hộp 12 cuộn | Việt Nam hoặc tương đương | Cuộn | 3000
8 | Băng gạc vô trùng , 9cm x 25cm | Nền băng Polyester đan không dệt (Elastic Non-woven fabric) mềm mại, thoáng khí. Băng 9cm x 25cm, 4 góc bo tròn tránh bung mép. Gạc 5cm x 20cm, thấm hút tôt. Phủ keo Acrylic an toàn cho mọi loại da. Tiệt trùng từng miếng bằng ethylene oxide (E.O Gas). | Hộp 50 miếng | Hàn Quốc hoặc tương đương | Miếng | 1500
9 | Băng thun 2 móc (dùng trong y tế) | Kích cỡ: 8.0cm x 550cm | Hộp 12 cuộn | Việt Nam hoặc tương đương | Cuộn | 600
10 | Bộ dây truyền dịch sử dụng một lần kim cánh bướm | Chất liệu: nhựa y tế có độ trong suốt dể quan sát, thành trong dây trơn nhẵn, đồng nhất. Chỉnh được chính xác 20 giọt/ml, dài đến 150cm, chất liệu nhựa y tế mềm dẻo, đàn hồi tốt, không bị gãy. | Thùng 500 cái | Việt Nam hoặc tương đương | Cái | 5000
11 | Bộ rửa dạ dày | Dùng để rửa dạ dày cho bệnh nhân, số 28. Chất liệu cao su. | Hộp 1 bộ | Trung Quốc hoặc tương đương | Bộ | 12
12 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1 ml/cc, kim các cỡ | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml, kim 25G; 26G; 27G, làm bằng thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn. Vát 3 cạnh có nắp đậy. Không chứa độc tố DEHP và chất gây sốt. Đóng trong túi riêng đảm bảo vô trùng, tiệt trùng bằng khí E.O. | Hộp 100 cái | Việt Nam hoặc tương đương | Cái | 200
13 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 10 ml/cc, kim các cỡ | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 10ml. Kim 23G; 25G làm bằng thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn. Vát 3 cạnh có nắp đậy. Pittong có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Không chứa độc tố DEHP và chất gây sốt. Đóng trong túi riêng đảm bảo vô trùng, tiệt trùng bằng khí E.O. | Hộp 100 cái | Việt Nam hoặc tương đương | Cái | 12000
14 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 20 ml/cc, kim các cỡ | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 20ml. Kim 23G; 25G làm bằng thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn. Vát 3 cạnh có nắp đậy. Pittong có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Không chứa độc tố DEHP và chất gây sốt. Đóng trong túi riêng đảm bảo vô trùng, tiệt trùng bằng khí E.O. | Hộp 50 cái | Việt Nam hoặc tương đương | Cái | 200
15 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 5 ml/cc, kim các cỡ | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 5ml. Kim 23G; 25G làm bằng thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn. Vát 3 cạnh có nắp đậy. Pittong có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Không chứa độc tố DEHP và chất gây sốt. Đóng gói ép vỉ, đảm bảo vô trùng,, tiệt trùng bằng khí E.O. | Hộp 100 cái | Việt Nam hoặc tương đương | Cái | 70000
16 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 50 ml/cc, kim các cỡ | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần dung tích 50ml, bơm tiêm làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, đốc xi lanh nhỏ lắp vừa kim tiêm các số, sản phẩm không có chất DEHP. Đóng trong túi riêng đảm bảo vô trùng, tiệt trùng bằng khí E.O. | Hộp 25 cái | Việt Nam hoặc tương đương | Cái | 50
17 | Bông Gạc đắp vết thương 8cm x 20cm tiệt trùng | Sản phẩm được làm từ 2 lớp vải không dệt hút nước bên ngoài, và 1 lớp đệm bông tự nhiên tinh chế (100% cotton) ở giữa. Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. kích thước 8 x 20cm, vô trùng. | Gói 01 miếng | Việt Nam hoặc tương đương | Miếng | 3000
18 | Bóng gây mê 1l | Co nối 22mm F, không chứa cao su. Dung tích 1 lít | Thùng 50 cái | Anh hoặc tương đương | Cái | 4
19 | Bóng gây mê 3l | Co nối 22mm F, không chứa cao su. Dung tích 3 lít | Thùng 50 cái | Anh hoặc tương đương | Cái | 4
20 | Bông y tế 5gr | Nguyên liệu: Bông xơ tự nhiên 100% cotton. | Gói 25g | Việt Nam hoặc tương đương | Gói | 2000
21 | Bông y tế 100gr | Nguyên liệu: Bông xơ tự nhiên 100% cotton. | Gói 100g | Việt Nam hoặc tương đương | Gói | 4000
22 | Bông y tế 1kg | Nguyên liệu: Bông xơ tự nhiên 100% cotton. | Bì 1 kg | Việt Nam hoặc tương đương | Kg | 10
23 | Bột bó | Làm từ bột thạch cao liền gạc (Thạch cao ≥ 97%, gạc 100% cotton). Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ mịn. Thời gian đông kết từ 2-4 phút. Kích thước: 15cm x 4,6m | Thùng 72 cuộn | Việt Nam hoặc tương đương | Cuộn | 800
24 | Chỉ Carelon (Nylon) số 10/0, dài 30 cm, 2 kim hình thang, dài 6 mm | Chỉ không tan tổng hợp số 10/0, dài 30 cm, 2 kim hình thang 3/8c, dài 6 mm | Hộp 12 tép | Việt Nam hoặc tương đương | Tép | 40
25 | Chỉ Carelon (Nylon) số 2/0, kim tam giác, dài 26 mm | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polyamide 6.6 2/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 26mm | Hộp 24 tép | Việt Nam hoặc tương đương | Tép | 1000
26 | Chỉ Carelon (Nylon) số 3/0, kim tam giác, dài 26 mm | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polyamide 6.6 3/0 dài 70cm, kim tam giác 3/8C 26mm | Hộp 24 tép | Việt Nam hoặc tương đương | Tép | 1600
27 | Chỉ Carelon (Nylon) số 4/0, kim tam giác, dài 19 mm | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polyamide 6.6 4/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 19mm | Hộp 24 tép | Việt Nam hoặc tương đương | Tép | 400
28 | Chỉ Carelon (Nylon) số 5/0, kim tam giác, dài 16 mm | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polyamide 6.6 5/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 16mm | Hộp 24 tép | Việt Nam hoặc tương đương | Tép | 100
29 | Chỉ Carelon (Nylon) số 7/0, kim tam giác, dài 13 mm | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polyamide 6.6 7/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C dài 13 mm |  | Việt Nam hoặc tương đương | Tép | 50
30 | Chỉ Caresilk (Silk) số 2/0, kim tam giác, dài 26 mm | Chỉ không tan tự nhiên đa sợi silk 2/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 26mm | Hộp 24 tép | Việt Nam hoặc tương đương | Tép | 2000
31 | Chỉ Caresilk (Silk) số 3/0, kim tam giác, dài 18 mm | Chỉ không tan tự nhiên đa sợi silk 3/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 18mm | Hộp 24 tép | Việt Nam hoặc tương đương | Tép | 1000
32 | Chỉ Caresilk (Silk) số 4/0,, kim tam giác, dài 18 mm | Chỉ không tan tự nhiên đa sợi silk 4/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 18mm | Hộp 24 tép | Việt Nam hoặc tương đương | Tép | 100
33 | Chỉ Caresorb (Polyglactin 910) số 1, dài 90 cm, kim tròn, dài 40 mm | Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin 910 1 dài 90cm, kim tròn 1/2C 40mm | Hộp 12 tép | Việt Nam hoặc tương đương | Tép | 400
34 | Chỉ Caresorb (Polyglactin 910) số 2/0, kim tròn, dài 26 mm | Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin 910 2/0 dài 75cm, kim tròn 1/2C 26mm | Hộp 12 tép | Việt Nam hoặc tương đương | Tép | 400
35 | Chỉ thép |  |  | Việt Nam hoặc tương đương | cuộn | 5
36 | Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 2/0, kim tròn, dài 26 mm | Số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. | Hộp 24 tép | Việt Nam hoặc tương đương | Tép | 1200
37 | Dây cho ăn có nắp | Dùng để giảm áp dạ dày và ruột non (khi bị tắc ruột), đưa thuốc hoặc chất dinh dưỡng vào đường tiêu hoá khi bệnh nhân không tự nuốt được. Được sản xuất từ nhựa PVC, không độc hại, không gây kích ứng. Có nắp đậy. Số 14 | Gói 01 sợi | Trung Quốc hoặc tương đương | Sợi | 200
38 | Dây garo | Chất liệu thun coton, dùng thắt mạch, có khóa nhựa chắc chắn. | Gói 01 cái | Trung Quốc hoặc tương đương | Cái | 600
39 | Dây hút nhớt có khóa số 16 | Được thiết kế để loại bỏ các chất nhớt được tiết ra từ miệng, khí quản và dịch phế quản. Làm từ chất liệu nhực PVC không độc hại, không gây kích ứng da dùng trong y tế. Đầu ống được mở ra với hai mắt bên. Chiều dài tiêu chuẩn: 50cm. Phân loại: dây hút đàm có khóa. Số 16 | Bì 01 cái | Trung Quốc hoặc tương đương | Cái | 400
40 | Dây hút nhớt có khóa số 8 | Được thiết kế để loại bỏ các chất nhớt được tiết ra từ miệng, khí quản và dịch phế quản. Làm từ chất liệu nhực PVC không độc hại, không gây kích ứng da dùng trong y tế. Đầu ống được mở ra với hai mắt bên. Chiều dài tiêu chuẩn: 50cm. Phân loại: dây hút đàm có khóa. Số 8. | Bì 01 cái | Trung Quốc hoặc tương đương | Cái | 800
41 | Dây nối bơm tiêm Điện 140cm |  |  | Việt Nam hoặc tương đương | Bộ | 100
42 | Dây oxy 2 nhánh lớn | Được sử dụng cho bệnh nhân có lưu lượng oxy thấp. Chiều dài: 2m, Đóng gói riêng biệt, tiệt trùng. Dùng cho người lớn. | Bì 01 cái | Trung Quốc hoặc tương đương | Cái | 2500
43 | Dây oxy 2 nhánh sơ sinh | Được sử dụng cho bệnh nhân có lưu lượng oxy thấp. Chiều dài: 2m, Đóng gói riêng biệt, tiệt trùng. Dùng cho trẻ sơ sinh. | Bì 01 cái | Trung Quốc hoặc tương đương | Cái | 400
44 | Dây oxy 2 nhánh trẻ em | Được sử dụng cho bệnh nhân có lưu lượng oxy thấp. Chiều dài: 2m, Đóng gói riêng biệt, tiệt trùng. Dùng cho trẻ em. | Bì 01 cái | Trung Quốc hoặc tương đương | Cái | 2000
45 | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 4 lớp vô trùng | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Kích thước: 10cm x 10cm x 4 lớp vô trùng | Gói 10 miếng | Việt Nam hoặc tương đương | Miếng | 3000
46 | Gạc phẫu thuật 5cm x 6cm x 8 lớp vô trùng | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Kích thước: 5cm x 6cm x 8 lớp vô trùng, gói 10 miếng | Gói 10 miếng | Việt Nam hoặc tương đương | Miếng | 30000
47 | Gạc phẫu thuật ổ bụng 20cm x 80cm x 4 lớp vô trùng cản quang | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Có sợi cản quang để kiểm tra sót gạc. kích thước: 20cm x 80cm x 4 lớp vô trùng cản quang | Gói 5 miếng | Việt Nam hoặc tương đương | Miếng | 2000
48 | Gạc Vaseline | Kích thước: 19 x 65 mm | Hộp 10 miếng | Việt Nam hoặc tương đương | Miếng | 3000
49 | Găng sản khoa đã tiệt trùng | Găng sản khoa đã tiệt trùng dài 500 mm sản xuất từ latex cao su thiên nhiên phủ bột chống dính, sử dụng một lần. | Hộp 50 đôi | Việt Nam hoặc tương đương | Đôi | 500
50 | Găng tay cao su y tế có bột | Làm từ cao su tự nhiên, Màu sắc: Màu trắng cao su tự nhiên, chưa tiệt trùng, có bột. | Hộp 50 đôi | Thái Lan hoặc tương đương | Đôi | 40000
51 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng số 6,5 | Sản xuất từ cao su (Latex) thiên nhiên mềm mại, độ bền cao. Tiệt trùng bằng khí EO. Chiều dài: 280±5mm. Có phủ bột ngô biến tính chống dính. Số 6,5. | Hộp 50 đôi | Việt Nam hoặc tương đương | Đôi | 16000
52 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng số 7 | Sản xuất từ cao su (Latex) thiên nhiên mềm mại, độ bền cao. Tiệt trùng bằng khí EO. Chiều dài: 280±5mm. Có phủ bột ngô biến tính chống dính. Số 7. | Hộp 50 đôi | Việt Nam hoặc tương đương | Đôi | 50000
53 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng số 7,5 | Sản xuất từ cao su (Latex) thiên nhiên mềm mại, độ bền cao. Tiệt trùng bằng khí EO. Chiều dài: 280±5mm. Có phủ bột ngô biến tính chống dính. Số 7,5. | Hộp 50 đôi | Việt Nam hoặc tương đương | Đôi | 4000
54 | Hộp an toàn | Chất liệu: Giấy Duplex ; Kích thước: 155 x 125 x 270mm; Dung tích 5 lít | Hộp 01 cái | Việt Nam hoặc tương đương | Cái | 900
55 | Kẹp rốn | Công dụng: dùng để kẹp dây rốn trẻ sơ sinh. Chất liệu: ABS, PE, PP. Kích thước: 5cm. Tiệt trùng, không chứa DEHP | Hộp 100 cái | Trung Quốc hoặc tương đương | Cái | 1200
56 | Khẩu trang y tế | 4 lớp, chất liệu: Vải không dệt | Hộp 50 cái | Việt Nam hoặc tương đương | Cái | 30000
57 | Khóa ba chia có dây dài 10cm | Dây có Luer Lock tạo kết nối chắc chắn . Khóa chịu áp lực lên đến 7 bar. Ống kết nối: I,D,: 3,0mm O,D,: 4,1mm. Dài 10cm. | Hộp 50 cái | Trung Quốc hoặc tương đương | Cái | 400
58 | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần, Kim châm cứu là sản phẩm vô trùng Thân kim được làm bằng sợi thép y tế không gỉ, đốc kim được cuốn bằng thép, các vòng quấn tròn đều, không có gò ráp, gồm các kích thước: 0.30x13mm, 0.30x25mm, 0.30x30mm, 0.30x40mm, 0.30x50mm, 0.30x60mm, 0.30x75mm | Hộp 100 cái | Trung Quốc hoặc tương đương | Cái | 300000
59 | Kim chọc dò tủy sống số 22 | Kim chọc dò tủy sống, thích hợp cho gây tê tủy sống. Dễ chọc với đầu kim vát kim cương Quincke point. Kim có tốc độ dòng chảy mượt cho phép chất lỏng trong cột sống chảy nhanh hơn. Tốc độ dòng chảy cao dễ phát hiện dịch não tủy chảy ra. Đốc kim trong suốt, có phản quang, có dấu hiệu nhận biết mặt vát hướng lên hoặc hướng xuống. Tiệt trùng bằng khí EO. Thông số: 22Gx3.50IN - Ø0.7x90± 0.1mm. | Hộp 200 cái | Ấn Độ hoặc tương đương | Cái | 100
60 | Kim chọc dò tủy sống số 25 | Kim chọc dò tủy sống, thích hợp cho gây tê tủy sống. Dễ chọc với đầu kim vát kim cương Quincke point. Kim có tốc độ dòng chảy mượt cho phép chất lỏng trong cột sống chảy nhanh hơn. Tốc độ dòng chảy cao dễ phát hiện dịch não tủy chảy ra. Đốc kim trong suốt, có phản quang, có dấu hiệu nhận biết mặt vát hướng lên hoặc hướng xuống. Tiệt trùng bằng khí EO. Thông số: 25Gx3.50IN - Ø0.5x90± 0.1mm. | Hộp 200 cái | Ấn Độ hoặc tương đương | Cái | 200
61 | Kim chọc dò tủy sống số 27 | Kim chọc dò tủy sống, thích hợp cho gây tê tủy sống. Dễ chọc với đầu kim vát kim cương Quincke point. Kim có tốc độ dòng chảy mượt cho phép chất lỏng trong cột sống chảy nhanh hơn. Tốc độ dòng chảy cao dễ phát hiện dịch não tủy chảy ra. Đốc kim trong suốt, có phản quang, có dấu hiệu nhận biết mặt vát hướng lên hoặc hướng xuống. Tiệt trùng bằng khí EO. Thông số: 27Gx3.50IN - Ø0.4x90± 0.1mm. | Hộp 200 cái | Ấn Độ hoặc tương đương | Cái | 600
62 | Kim luồn tĩnh mạch số 18 | Catheter được làm bằng chất liệu FEP. Đầu kim vát 3 mặt. Cathether nhựa Có 4 đường cản quang ngầm. Số 18 | Hộp 100 cái | Ấn Độ hoặc tương đương | Cái | 400
63 | Kim luồn tĩnh mạch số 20 | Catheter được làm bằng chất liệu FEP. Đầu kim vát 3 mặt. Cathether nhựa Có 4 đường cản quang ngầm. Số 20 | Hộp 100 cái | Ấn Độ hoặc tương đương | Cái | 2000
64 | Kim luồn tĩnh mạch số 22 | Catheter được làm bằng chất liệu FEP. Đầu kim vát 3 mặt. Cathether nhựa Có 4 đường cản quang ngầm. Số 22 | Hộp 100 cái | Ấn Độ hoặc tương đương | Cái | 1500
65 | Kim luồn tĩnh mạch số 24 | Catheter được làm bằng chất liệu FEP. Đầu kim vát 3 mặt. Cathether nhựa Có 4 đường cản quang ngầm. Số 24 | Hộp 100 cái | Ấn Độ hoặc tương đương | Cái | 6000
66 | Kim tiêm vô trùng sử dụng một lần, kim 18 | Sử dụng một lần, cỡ kim 18G, kim sắc nhọn, làm bằng thép không gỉ, có nắp đậy, đốc kim và vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Không có độc tố DEHP, không chất gây sốt. Đóng gói ép vỉ, đảm bảo vô trùng,, tiệt trùng bằng khí E.O. | Hộp 100 cái | Việt Nam hoặc tương đương | Cái | 20000
67 | Lưỡi dao mổ các số | Lưỡi dao làm bằng thép không rỉ, sắt bén. Mỗi lưỡi dao được bảo vệ cẩn thận bởi giấy chống ghỉ VCI trong mỗi gói. Lưỡi dao được tiệt trùng. Số 11, 15, 20 | Hộp 100 cái | Trung Quốc hoặc tương đương | Cái | 800
68 | Mặt nạ gây mê người lớn | Thân mask được làm từ nhựa PVC không độc hại. Vành mask chụp được làm từ 100% mũ cao su tự nhiên. Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẽ trong từng túi. Dùng cho người lớn | Thùng 100 cái | Trung Quốc hoặc tương đương | Cái | 10
69 | Mặt nạ gây mê trẻ em | Thân mask được làm từ nhựa PVC không độc hại. Vành mask chụp được làm từ 100% mũ cao su tự nhiên. Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẽ trong từng túi. Dùng cho trẻ em. | Thùng 100 cái | Trung Quốc hoặc tương đương | Cái | 10
70 | Mặt nạ oxy có túi người lớn | Được làm bằng nhựa PVC, điều chỉnh mũi được, dây đeo đàn hồi. Một lỗ thông hơi mỡ, mặt nạ không thắm nước cung cấp nồng độ oxy cao với ống 2m Có túi, dùng cho người lớn. | Bì 01 cái | Trung Quốc hoặc tương đương | Cái | 40
71 | Mặt nạ oxy có túi trẻ em | Được làm bằng nhựa PVC, điều chỉnh mũi được, dây đeo đàn hồi. Một lỗ thông hơi mỡ, mặt nạ không thắm nước cung cấp nồng độ oxy cao với ống 2m. Có túi, dùng cho trẻ em. | Bì 01 cái | Trung Quốc hoặc tương đương | Cái | 40
72 | Mặt nạ thanh quản người lớn | Gồm: Ống thở, mặt nạ và đường bơm khí. Dùng cho người lớn. | Hộp 10 cái | Trung Quốc hoặc tương đương | Cái | 40
73 | Mặt nạ thanh quản trẻ em | Gồm: Ống thở, mặt nạ và đường bơm khí. Dùng cho trẻ em. | Hộp 10 cái | Trung Quốc hoặc tương đương | Cái | 40
74 | Miếng dán Điện cực tim | Chất liệu PE-foam, độ bám dính cao, không để lại chất kết dính. | Bịch 50 miếng | Hàn Quốc hoặc tương đương | Miếng | 1000
75 | Mũ phẫu thuật vô trùng | Vô trùng. | Gói 01 cái | Việt Nam hoặc tương đương | Cái | 6000
76 | Ống đặt nội khí quản có bóng người lớn | Có bóng, dùng cho người lớn | Bì 01 cái | Trung Quốc hoặc tương đương | Cái | 100
77 | Ống đặt nội khí quản có bóng trẻ em | Có bóng, dùng cho trẻ em | Bì 01 cái | Trung Quốc hoặc tương đương | Cái | 20
78 | Ống đặt nội khí quản lò xo người lớn | Loại có lò xo, được làm từ nguyên liệu PVC tráng silicon trong suốt, không chứa chất độc hại nhằm bảo vệ các mô mềm, nhạy cảm, có thể chịu được lực và xoắn nút. Có đầu nối tiêu chuẩn 15mm để đảm bảo tính tương hợp với các đầu nối tròn. Đầu ống trơn nhẵn giúp cho việc đặt ống vào nội khí quản trong việc giải phẫu, có vạch chia độ dài 1cm. Sản phẩm vô trùng, dùng 1 lần. Dùng cho người lớn | Bì 01 cái | Trung Quốc hoặc tương đương | Cái | 10
79 | Ống đặt nội khí quản lò xo trẻ em | Loại có lò xo, được làm từ nguyên liệu PVC tráng silicon trong suốt, không chứa chất độc hại nhằm bảo vệ các mô mềm, nhạy cảm, có thể chịu được lực và xoắn nút. Có đầu nối tiêu chuẩn 15mm để đảm bảo tính tương hợp với các đầu nối tròn. Đầu ống trơn nhẵn giúp cho việc đặt ống vào nội khí quản trong việc giải phẫu, có vạch chia độ dài 1cm. Sản phẩm vô trùng, dùng 1 lần. Dùng cho trẻ em. | Bì 01 cái | Trung Quốc hoặc tương đương | Cái | 10
80 | Ống hút nhớt người lớn có khóa 16 |  |  | Việt Nam hoặc tương đương | Cái | 600
81 | Ống hút nhớt trẻ em có nắp số 8 |  |  | Việt Nam hoặc tương đương | Cái | 500
82 | Ống thông tiểu 1 nhánh | 1 nhánh. Chất liệu cao su, bề mặt ống phủ Silicone , độ cong thích hợp. Trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da. Các số. | Hộp 10 cái | Trung Quốc hoặc tương đương | Cái | 1000
83 | Ống thông tiểu 2 nhánh | 2 nhánh. Chất liệu cao su, bề mặt ống phủ Silicone , độ cong thích hợp. Trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da. Các số. | Hộp 10 cái | Trung Quốc hoặc tương đương | Cái | 200
84 | Que đè lưỡi gỗ tiệt trùng | Đã tiệt trùng, bì 1 cái | Hộp 100 cái | Việt Nam hoặc tương đương | Cái | 100000
85 | Túi đo lượng máu sau sinh | Dung tích 2000ml. Chất liệu: màng nhựa PE trong. - Kích thước: 1.050mm x 700mm. - Đóng gói bằng giấy đóng gói tiệt trùng- Tiệt trùng bằng khí OE. | Túi 01 cái | Việt Nam hoặc tương đương | Cái | 1200
86 | Túi đựng nước tiểu van T có dây | Dung tích 2.000ml có chia vạch, Tiệt trùng bằng khí EO, Sản xuất bằng vật liệu nhựa không gây độc hại, không gây kích ứng. | Bì 01 cái | Trung Quốc hoặc tương đương | Cái | 500
87 | Vòng tránh thai Pregna +Tcu 380A | Kích thước chiều rộng 32± 0.50 mm; chiều dài: -36± 0.50 mm, được làm từ hợp chất của nhựa Polyethylene và Barium Sulphate. Trục ngang của Vòng tránh thai có quấn dây đồng, đồng thời được rập thêm các mảnh đồng để làm tăng hàm lượng đồng. Trên khung chữ T, ở phần chân được buộc một sợi dây được làm từ nhựa PE tỉ trọng cao. Sợi dây này giúp cho người sử dụng dễ dàng kiểm tra và cũng giúp cho việc tháo vòng dễ dàng hơn. | Bì 01 cái | Ấn Độ hoặc tương đương | Cái | 300
Cộng B.1: 87 danh mục
B.2 Sinh phẩm xét nghiệm
1 | CombiScreen 11SYS | Đo 11 thông số sinh hóa trong nước tiểu: Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific Gravity, Ketone, Bilirubin, Glucose, Ascorbic Acid | Hộp 100 test | Đức hoặc tương đương | Test | 10000
2 | Dengue NS1 Ag Rapid Test | Vùng cộng hợp: kháng thể chuột kháng Dengue Ag; Vạch kết quả: kháng thể thỏ kháng Dengue Ag; Vạch chứng: kháng thể dê kháng IgG chuột. | Hộp 30 test | Việt Nam hoặc tương đương | Test | 10000
3 | Que thử đường huyết | Que thử đường huyết | Hộp 50 test | Hàn Quốc hoặc tương đương | Test | 400
4 | Quick Test Dengue IgG/IgM | Phát hiện kháng thể IgG và IgM kháng các type virus Dengue 1, 2, 3,, 4. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh/Máu toàn phần. Độ nhạy: 97,3%. Độ đặc hiệu: 98,1%. | Hộp 25 test | Việt Nam hoặc tương đương | Test | 1000
5 | Test Ma tuý 5 trong 1 | Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu. Methamphetamine (MET) – ma túy đá – Marijuana (THC) – cần sa – Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) – Ecstasy, thuốc lắc – Morphine (MOP) – Ketamine (KET) | Hộp 15 test | Việt Nam hoặc tương đương | Test | 10000
6 | Quick Test H.Pylori | "Phát hiện định tính kháng thể kháng H.Pylori trong huyết thanh hoặc huyết tương. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh. Độ nhạy: 99,5%. Độ đặc hiệu: 99,2%. | Hộp 50 test | Việt Nam hoặc tương đương | Test | 2000
7 | Quick Test HBsAg | Phát hiện định tính kháng nguyên virus viêm gan B. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh | Hộp 50 test | Việt Nam hoặc tương đương | Test | 1200
8 | Quick Test HCV | Phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C. Không sử dụng dung dịch đệm. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh. Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,2%. | Hộp 50 test | Việt Nam hoặc tương đương | Test | 1200
9 | Quick Test HIV 1&2 | Phát hiện định tính kháng thể kháng virus HIV type 1 và type 2. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh. Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,5%. | Hộp 50 test | Việt Nam hoặc tương đương | Test | 500
10 | Anti A | Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-A kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai | Lọ / 10ml | Anh / hoặc tương đương | Lọ | 1
11 | Anti B | Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-B kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai | Lọ / 10ml | Anh / hoặc tương đương | Lọ | 1
12 | Anti AB | Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-AB kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai | Lọ / 10ml | Anh / hoặc tương đương | Lọ | 1
Cộng B.2: 12 danh mục
B.3: Sinh phẩm sử dụng cho Máy xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang Standard F200
1 | Test định lượng HbA1c | Định lượng HbA1c. Thời gian đọc kết quả 3 phút. CV < 3%. Mẫu: Máu toàn phần. Là test thử theo máy. Test có code 2D quản lí hạn sử dụng và loại xét nghiệm thực hiện. Hạn dùng 18 tháng kể từ ngày sản xuất. | Hộp 20 test | Hàn Quốc hoặc tương đương | Test | 400
2 | Test xét nghiệm phát hiện kháng thể IgG/IgM kháng virus Dengue | Phát hiện định tính và phân biệt các kháng thể IgM/IgG chống lại vi rút sốt xuất huyết trong huyết thanh, huyết tương hoặc mẫu máu toàn phần người. - Độ nhạy tương quan: 97.4 % (đối với Dengue IgM); 97.2% (đối với Dengue IgG) so với ELISA. - Độ đặc hiệu tương quan: 96.6% (đối với Dengue IgM); 96.2% (đối với Dengue IgG) so với ELISA. Bảo quản: 2-40°C. - Kít thử ổn định ít nhất 5 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C. - Giới hạn phát hiện 3,9ug/ml với Dengue IgM/IgG. - HBV, Chikungunya IgG, Zika IgM, Syphilis Ab, HIV-1, HIV-2, HCV, CMV Ab, vi rút sốt vàng, Japanese encephalitis Ab, Tick borne encephalitis Ab, Epstein Barr IgM, Parvovirus B19 Ab, Varicella Zoster Ab không gây ra phản ứng chéo. | Hộp 25 test | Hàn Quốc hoặc tương đương | Test | 300
3 | Test xét nghiệm phát hiện kháng nguyên virus Dengue | Phát hiện các kháng nguyên NS1 của vi rút Dengue trong huyết thanh, huyết tương hoặc mẫu máu toàn phần người - Độ nhạy tương quan: 92,42 % (183/198) - Độ đặc hiệu tương quan: 98,7% (222/225) - Bảo quản: 2-40°C. - Kít thử ổn định ít nhất 8 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C - Giới hạn phát hiện (Đối với Den-1, 2, 3, 4) là: 3,9 ng/ml Không xảy ra phản ứng chéo với các chủng sau: Chikungunya vi rút, Zika vi rút, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Legionella pneumophila, Malaria Plasmodium falciparum, Malaria Plasmodium vivax, Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2), Influenza B, E.coli (k99), Salmonella (Typhi), Rotavirus typ I, Rotavirus typ II, Rotavirus typ III, Rotavirus typ IV, mẫu dương tính kháng nguyên HBV, Mẫu dương tính với CMV Ab, mẫu từ người đã tiêm phòng vaccin vi rút sốt vàng, Vi rút viêm não Nhật Bản, vi rút HAV, Rubella vi rút. | Hộp 25 test | Hàn Quốc hoặc tương đương | Test | 2000
4 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng H.pylori | - Phát hiện định tính các kháng thể đặc hiệu với H.pylori trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần của người. - Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 98.9% - Giới hạn phát hiện: 10 U/ml - Kit thử ổn định ít nhất 9 tháng ở nhiệt độ 55±1°C - Bảo quản: 2-40°C | Hộp 25 test | Hàn Quốc hoặc tương đương | Test
5 | Test phát hiện kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B | Phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) có mặt trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần. Không cần dung dịch đệm (lọ Buffer). - Độ nhạy: 100%, độ đặc hiệu: 100% so với CLIA. - Ổn định 8 tuần tại 55 +/-1oC . Độ chính xác 100%. - Bảo quản: 2-40°C. Kết quả xét nghiệm ổn định tới 30 phút - Không phản ứng chéo với: Chikungunya, Zika, S.pneumoniae, S.pyogenese, Legionella pneumoniae, Malaria Plasmodium falciparum, Malaria Plasmodium vivax, Influenza A (H1N1, H3N2), Influenza B, E.coli (k99), Salmonella typhi, Rotavirus typ I, II, III, IV Hàm lượng: - Kháng thể đơn dòng kháng HBs: 0,75 ± 0,15µg - Kháng thể đơn dòng kháng IgY gà: 0,6 ± 0,12µg - Kháng thể đơn dòng kháng HBs- gắn keo vàng: 0,08± 0,16µg - IgY gà- gắn keo vàng: 0,015 ± 0,003µg - Giới hạn phát hiện: phát hiện được HBsAg chủng ADR và chủng AYW từ nồng độ 0.01562 µg/ml, và chủng ADW từ nồng độ 0.03125 µg/ml | Hộp 25 test | Hàn Quốc hoặc tương đương | Test | 400
Cộng B.3: 05 danh mục
B.4 Hoá chất sát khuẩn thông thường
1 | Dầu sả |  | Chai 01 lít | Việt Nam hoặc tương đương | LÍt | 500
2 | Microshield 2% 500ml |  | Chai 500 ml | Việt Nam hoặc tương đương | Chai | 50
3 | Nước JaVen |  | Chai 01 lít | Việt Nam hoặc tương đương | Lít | 200
4 | Presept 2.5g |  | Hộp 100 viên | Anh hoặc tương đương | Viên | 5000
5 | Vôi Soda hấp thụ CO2 dùng cho máy gây mê (Ventisorb Pink to White) | Vôi soda chuyển từ hồng sang trắng, (Net weight: 4.5kg ≈ Volume: 5 Litres). Cỡ hạt 2.5 -> 5.0mm. | Can 4,5 kg | Anh hoặc tương đương | Kg | 5
6 | Giêm sa mẹ (Đức) |  |  |  | Lít | 1
7 | Đỏ Fuchsin |  |  |  | Lít | 1
8 | Cồn acid |  |  |  | Lít | 1
9 | Xanh Methylen |  |  |  | Lít | 1
Cộng B.4: 09 danh mục
B.5: Vật tư xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh
1 | Đầu côn vàng | Đầu côn vàng dung tích 200 ul, làm từ nhựa PP, Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet. | 1000 cái/túi | Trung Quốc / hoặc tương đương | Cái | 2000
2 | Đầu côn xanh | Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, làm từ nhựa PP, Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước. | 500 cái/túi | Trung Quốc / hoặc tương đương | Cái | 1000
3 | Lamen | Lamen 22x22 | Hộp / 1000 cái | Trung Quốc / hoặc tương đương | Hộp | 2
4 | Kim chích máu | Làm bằng thép, dùng để lấy máu | Hộp 100 cây | Trung Quốc / hoặc tương đương | Hộp | 80
5 | Sample Cup | Cốc đựng mẫu | Gói/500 cái | Trung Quốc / hoặc tương đương | Cái | 2000
6 | Lam kính | Lam kính bề mặt nhám | Hộp/ 72 cái | Trung Quốc / hoặc tương đương | Hộp | 40
7 | Lam kính đầu mờ | Hộp lam kính một đầu mờ 7105 gồm 72 miếng một đầu mờ, kích thước 25.4 x 76.2mm. Độ dày của lam kính là 1 -1.2 mm. Lam kính này được sử dụng trong xét nghiệm. Thành phần sản phẩm là thủy tinh, không gây ảnh hưởng đến môi trường. | Hộp 72 cái | Việt Nam hoặc tương đương | Hộp | 20
8 | Que tăm bông cán nhựa | Que tâm bông dài ≥ 15cm, một đầu quấn bông gòn thấm nước, dùng để lấy bệnh phẩm | Gói / Que | Trung Quốc / hoặc tương đương | Que | 1000
9 | Ống nghiệm có chất chống đông HEPARIN | Ống nghiệm Heparin (Sodium) chân không |  | Việt Nam hoặc tương đương | Cái | 10000
10 | Ống nghiệm EDTA | Ống nghiệm EDTA (K2) chân không |  | Việt Nam hoặc tương đương | Cái | 60000
11 | Ống nghiệm nhựa PS 5ml nắp trắng, không nhãn | Ống nghiệm được sản xuất bằng nhựa PP trắng đục tinh khiết trung tính không phản ứng với các loại hóa chất chứa bên trong, đảm bảo các ống đồng nhất về kích thước và chất lượng |  | Việt Nam hoặc tương đương | Cái | 20000
12 | Cốc đờm | Nguyên liệu: nhựa PP Màu sắc: trắng trong Kích thước: Ø60mm x 35mm Sử dụng: đựng đờm, nước tiểu của bênh nhân | Túi 25 cốc | Việt Nam hoặc tương đương | Cái | 1000
13 | Gel siêu âm | Không gây ra dị ứng, không gây kích ứng da, không chứa dầu, không chứa formaldehyde và muối, đảm bảo không gây hại, không có mùi hôi. | Can 5 lít | Việt Nam hoặc tương đương | Thùng 4 can, Can 5 lít | 200
14 | Phim X-quang AGFA DRYSTAR DT 5.000I B 8x10inch (20x25cm) | Kích thước 8 x 10 inch ( 20x 25cm), DT 5000IB | Hộp 100 tờ | Bỉ hoặc tương đương | Hộp 100 tờ | 500
15 | Phim X-quang nha khoa + thuốc rửa film |  |  |  | Hộp
16 | Giấy ghi kết quả đo điện tim Size: 63mm x 30m | Kích thước: 63mm x 30m, màu sọc cam | Hộp 100 cuộn | Malaysia hoặc tương đương | Cuộn | 300
17 | Giấy in nhiệt | Kích thước: 58mm x 30m | Bì 1 cuộn | Trung Quốc hoặc tương đương | Cuộn | 600
18 | Giấy monitor sản khoa | 152mm x 100mm x 150sh | Hộp 5 xấp | Trung Quốc hoặc tương đương | Xấp | 20
19 | Giấy siêu âm trắng đen (110mm x 20m) | Kích thước: 110mm x 20m | Hộp/5 cuộn | Malaysia hoặc tương đương | Cuộn | 600
20 | Bóng đèn Halogen/Bóng Đèn Mổ 24V 25W |  | Hộp 01 cái |  | Cái | 50
Cộng B.5: 20 danh mục
B.6: Dụng cụ y tế Trạm y tế
1 | Bộ đặt nội khí quản trẻ sơ sinh |  | Hộp 1 bộ | Pakistan hoặc tương đương | Bộ | 2
2 | Bộ đặt vòng | Bộ gồm: 01 mỏ vịt trung, 01 móc vòng, 01 thước đo tử cung, 01pence thẳng 20cm, 01 kéo cong nhọn 16cm, 01 kẹp bông gạc, 01 hộp đựng dụng cụ 19*33cm, 01 kẹp Pozzy |  | Pakistan hoặc tương đương | Cái | 1
3 | Đồng hồ oxy | Dùng để đo nồng độ oxy, Lưu lượng: 1 - 15 lít/phút. | Hộp 01 bộ | Trung Quốc hoặc tương đương | Bộ | 20
4 | Huyết áp điện tử |  |  |  | Cái | 7
5 | Huyết áp cơ người lớn | Gồm máy đo huyết áp và ống nghe | Hộp 01 bộ | Nhật Bản hoặc tương đương | Bộ | 30
6 | Kéo cắt chỉ | Kéo thẳng nhọn 2 đầu, làm từ thép không gỉ, dùng cắt chỉ, dài 16cm |  | Pakistan hoặc tương đương | Cái | 60
7 | Mỏ vịt cỡ trung |  |  | Pakistan hoặc tương đương | Cái | 5
8 | Nhiệt kế điện tử |  |  | Việt Nam hoặc tương đương | Cái | 5
9 | Nhiệt kế thủy ngân kẹp nách ALPOK2 | Nhiệt kế 42 độ C, bằng thủy tinh, đo nhiệt độ bằng thủy ngân. | Bì 01 cái | Trung Quốc hoặc tương đương | Cái | 300
10 | Đèn gù (Khám phụ khoa) |  |  |  | Cái | 4
11 | Túi y tế |  |  |  | Cái | 1
12 | Kéo thẳng nhọn |  |  |  | Cái | 30
13 | Kéo cắt chỉ |  |  |  | Cái | 30
14 | Kiềm kẹp kim 20cm |  |  |  | Cái | 30
15 | Panh kẹp (thẳng) |  |  |  | Cái | 20
16 | Bộ đặt vòng | Bộ gồm: 01 mỏ vịt trung, 01 móc vòng, 01 thước đo tử cung, 01pence thẳng 20cm, 01 kéo cong nhọn 16cm, 01 kẹp bông gạc, 01 hộp đựng dụng cụ 19*33cm, 01 kẹp Pozzy |  | Pakistan hoặc tương đương | Cái | 50
17 | Mỏ vịt cỡ trung |  |  |  | Cái | 5
18 | Panh dài không mấu thẳng 25 cm |  |  |  | Cái | 2
19 | Pence thẳng có mấu 16cm, 20cm |  |  |  | cái | 20
20 | Panh kẹp kim khâu |  |  |  | Cái | 1
21 | Nồi luộc dụng cụ |  |  |  | Cái | 4
22 | Cáng khiêng bệnh nhân | dùng để vận chuyển bệnh nhân trong các bệnh viện, phòng khám, các cơ sở khám chữa bệnh y tế, vận chuyển... |  | Việt Nam hoặc tương đương | Cái | 1
23 | Cân sơ sinh lòng máng |  |  |  | Cái | 16
24 | Cân 100kg |  |  |  | cái | 16
25 | Thước đo chiều cao |  |  |  | cái | 16
26 | Bảng đo thị lực | bảng đo chữ ZU |  | Việt Nam hoặc tương đương | Cái | 17
Cộng B.6: 26 danh mục
B.7: Bẹp vít các loại
1 | Nẹp DCP bản hẹp (vừa) 12 lỗ ( Nẹp cẳng chân 12 lỗ) |  |  | Pakistan hoặc tương đương | Cái | 2
2 | Nẹp DCP bản hẹp (vừa) 6 lỗ ( Nẹp cẳng chân 6 lỗ) |  |  | Pakistan hoặc tương đương | Cái | 2
3 | Nẹp DCP bản hẹp (vừa) 8 lỗ ( Nẹp cẳng chân 8 lỗ) |  |  | Pakistan hoặc tương đương | Cái | 2
4 | Nẹp MC-DCP bản nhỏ 12 lỗ ( Nẹp cẳng tay 12 lỗ) |  |  | Pakistan hoặc tương đương | Cái | 2
5 | Nẹp MC-DCP bản nhỏ 6 lỗ cho vít 3.5 ( Nẹp cẳng tay 6 lỗ) |  |  | Pakistan hoặc tương đương | Cái | 2
6 | Nẹp MC-DCP bản nhỏ 8 lỗ cho vít 3.5 ( Nẹp cẳng tay 8 lỗ) |  |  | Pakistan hoặc tương đương | Cái | 2
7 | Nẹp xương đòn chữ S 6 lỗ phải |  |  | Pakistan hoặc tương đương | Cái | 2
8 | Nẹp xương đòn chữ S 6 lỗ trái |  |  | Pakistan hoặc tương đương | Cái | 2
9 | Nẹp xương đòn thẳng 6 lỗ phải |  |  | Pakistan hoặc tương đương | Cái | 2
10 | Nẹp xương đòn thẳng 6 lỗ trái |  |  | Pakistan hoặc tương đương | Cái | 2
11 | Đinh Kirschner nhọn 2 đầu, các cỡ |  |  | Việt Nam hoặc tương đương | Cái | 20
12 | Vít khóa xốp 3.5mm ren toàn phần dài 60 mm |  |  | Pakistan hoặc tương đương | Cái | 10
13 | Vít xương cứng 3.5mm đường kính ren 1.75, dài các cỡ |  |  | Pakistan hoặc tương đương | Cái | 2
14 | Vít xương cứng 4.5mm đường kính ren 1.75, dài các cỡ |  |  | Pakistan hoặc tương đương | Cái | 10
15 | Vít xương xốp 6.5mm ren toàn phần dài 80 mm |  |  | pakistan hoặc tương đương | Cái | 10
16 | Bộ nẹp gỗ tay chân | Bộ nẹp gỗ tay chân bao gồm 10 cây: - 20cm(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm - 25(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm - 35(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm - 40(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm - 45(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm - 50(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm - 60(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm - 70(Dài) x 7(Rộng) x 1(Dày) cm - 80(Dài) x 7(Rộng) x 1(Dày) cm - 110(Dài) x 7(Rộng) x 1(Dày) cm Kích thước trọn bộ: 110(Dài) x 7(Rộng) x 10.5(Dày) cm Trọng lượng khoảng: 1kg | Bộ 20 cây | Việt Nam hoặc tương đương | Bộ | 40
17 | Nẹp gỗ 110cm | Sản phẩm đã được gia công mài mịn các bề mặt. Màu sắc và vân gỗ tự nhiên. | Dài 110 cm | Việt Nam | Cái | 100
18 | Nẹp gỗ 40cm | Sản phẩm đã được gia công mài mịn các bề mặt. Màu sắc và vân gỗ tự nhiên. | Dài 40cm | Việt Nam | Cái | 100
19 | Nẹp gỗ 60cm | Sản phẩm đã được gia công mài mịn các bề mặt. Màu sắc và vân gỗ tự nhiên. | Dài 60cm | Việt Nam | Cái | 100
20 | Nẹp gỗ 80cm | Sản phẩm đã được gia công mài mịn các bề mặt. Màu sắc và vân gỗ tự nhiên. | Dài 80cm | Việt Nam | Cái | 100
Cộng B.7: 20 danh mục
Tổng cộng phần B: 178 danh mục
Phần C: Vật tư Nha khoa
Stt | Danh mục hàng hóa | Tính năng kỹ thuật | Quy cách | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị | Số lượng kế hoạch 2025-2026
1 | Ly nhựa nha khoa | Chất liệu: Nhựa PS | Túi 10 cái | Việt Nam | Cái | 6000
2 | Lenlulo | Đây là dụng cụ nha khoa đưa chất hàn răng vào ống tủy với chuôi bằng thép không gỉ | Hộp 04 cây | Nhật Bản hoặc tương đương | Hộp | 10
3 | Mũi khoan tròn các số | Dạng kim cương nhân tạo, dùng cho RHM | Vĩ/50 mũi | Israel hoặc tương đương | Mũi | 200
4 | Mũi khoan Ngọn lửa vạch vàng, vạch đỏ | Dạng kim cương nhân tạo, dùng cho RHM | Vĩ/50 mũi | Israel hoặc tương đương | Mũi | 200
5 | Mũi khoan Hoàn tất vạch vàng, đỏ | Dạng kim cương nhân tạo, dùng cho RHM | Vĩ/10 mũi | Israel hoặc tương đương | Mũi | 200
6 | Trâm gai | Dùng để lấy tủy răng, chiều dài: 21mm, các kích cỡ | Hộp 6 cái | Nhật Bản hoặc tương đương | Hộp | 40
7 | Reamer các số | Dùng sửa soạn, mở rộng ống tủy. | Vĩ/5 cây | Nhật Bản hoặc tương đương | Vỉ | 40
8 | Mũi khoan Endo Z | Đây là mũi khoan dùng trong nha khoa làm bằng thép không gỉ. Vĩ/ 10 cái | Vĩ/ 10 cái | Israel hoặc tương đương | Cái | 20
9 | Cọ tăm bông bôi keo trám răng (vàng, xanh) | Dùng để quét keo dán nha khoa sử dụng một lần. | Hộp 100 cái | Trung Quốc hoặc tương đương | Hộp | 20
10 | Đai nhám kẻ | Sợi nhám kẽ siêu mỏng nhưng rất chắc chắn. Bền chắc dẻo dai với nhiều độ mịn khác nhau. | Gói/ 12 cái | Nhật Bản hoặc tương đương | Hộp | 2
11 | Eugenol | Thành phần là dầu Eugenol dùng phối trộn với oxid kẽm làm giảm đau trong thủ thuật nha khoa, thể tích tối thiểu 30ml/chai | Lọ/30ml | Ấn Độ hoặc tương đương | Lọ | 4
12 | Canxi Hydroxid | Bột Calcium Hydroxide sát trùng dùng trong chữa trị ống tuỷ | Lọ/10g | Ấn Độ hoặc tương đương | Lọ | 8
13 | Zinc oxid | Không chứa thạch tín, là oxide kẽm nguyên chất dùng trám tạm | Lọ/110g | Ấn Độ hoặc tương đương | Lọ | 3
14 | Etching | Dung dịch Etchant nhờn màu xanh chứa phosphoric 37% và benzalkonium chloride; dùng để bôi lên bề mặt men răng trước khi đặt vật liệu phục hình; rửa các bề mặt sứ, kim loại và composite trước khi bôi adhensive | Tuýp/5ml | Ấn Độ hoặc tương đương | Tuýp | 10
15 | Ống hút nước bọt | Kích thước: ống Ø6,5 mm - chiều dài 140 mm. Ống nhựa trong, có dây kim loại được che kín trong thành ống. | Gói 100 cái | Việt Nam | Gói | 60
16 | CMC | Dung dịch sát trùng nhanh dùng trong điều trị nhiễm trùng tuỷ và đỉnh tuỷ | Lọ/15ml | Ấn Độ hoặc tương đương | Lọ | 4
17 | Composide lỏng A2 | Composite lỏng, bền, bề mặt cực mịn, dùng trám ổ sâu nhỏ, bít các vết nứt | Tuýp /2g | Ấn Độ hoặc tương đương | Tuýp | 10
18 | Composide lỏng A3 | Composite lỏng, bền, bề mặt cực mịn, dùng trám ổ sâu nhỏ, bít các vết nứt | Tuýp /2g | Ấn Độ hoặc tương đương | Tuýp | 10
19 | Composide lỏng A3.5 | Composite lỏng, bền, bề mặt cực mịn, dùng trám ổ sâu nhỏ, bít các vết nứt | Tuýp /2g | Ấn Độ hoặc tương đương | Tuýp | 3
20 | Caviton | Chất hàn tạm dùng trong nha khoa màu trắng | Lọ/30g | Nhật Bản hoặc tương đương | Lọ | 10
21 | Giấy cắn 2 mặt | Giấy cắn chuyên dùng ghi lại tình trạng khớp cắn của các răng thật tự nhiên, các phục hồi răng nhựa hoặc sứ | Hộp/10 xấp | Nhật Bản hoặc tương đương | Hộp | 10
22 | Caviwipes 1 (giấy lau) | Khăn lau khử khuẩn bề mặt trang thiết bị y tế CaviWipes1. | Hộp/160 miếng | Mỹ hoặc tương đương | Hộp | 10
23 | Kẹp gắp nha khoa | Được làm từ chất liệu không gỉ. Chiều dài: 16cm.Được sử dụng để gắp bông gòn, bông gạc trong nha khoa. | Gói/ 1cái | Pakistan hoặc tương đương | Cái | 40
24 | Hyposol | Dùng để rửa và sát trùng tủy trong điều trị nội nha | Chai 500ml | Ấn Độ hoặc tương đương | Chai | 6
25 | Gương nha khoa | Chất liệu thép không gỉ | Hộp/12 cái | Pakistan hoặc tương đương | Cái | 48
26 | Cây nạo ngà | Là dụng cụ dùng để lấy mô ngà sâu, tủy răng và xi măng trám tạm. Cây có 2 đầu, một đầu hướng về bên trái, một đầu hướng về bên phải. Ø 2.0mm | Gói 01 cái | Ý hoặc tương đương | Cái | 4
27 | Composide đặc A2 | Là vật liệu composite quang trùng hợp, mang lại những lợi thế đáng kể về tính thẩm mỹ, khả năng đánh bóng, khả năng chống mài mòn và độ bền gãy | Tuýp /3g | Nhật Bản hoặc tương đương | Tuýp | 20
28 | Composide đặc A3 | Là vật liệu composite quang trùng hợp, mang lại những lợi thế đáng kể về tính thẩm mỹ, khả năng đánh bóng, khả năng chống mài mòn và độ bền gãy | Tuýp /3g | Nhật Bản hoặc tương đương | Tuýp | 20
29 | Composide đặc A3.5 | Là vật liệu composite quang trùng hợp, mang lại những lợi thế đáng kể về tính thẩm mỹ, khả năng đánh bóng, khả năng chống mài mòn và độ bền gãy | Tuýp /3g | Nhật Bản hoặc tương đương | Tuýp | 6
30 | Dầu tay khoan | Làm sạch nhanh, hiệu quả và bôi trơn tất cả các loại tay khoan nhanh, tay khoan chậm, motor hơi. | Chai 550ml | Đài Loan hoặc tương đương | Chai | 4
31 | Chỉ co nướu cầm máu | Dùng để tách nướu trước khi lấy dấu,trám xoang II,kiêm soát dịch nướu trong quá trính điều trị nhạy cảm cổ rắng. Có chất co mạch. Chỉ co lợi được làm theo cấu trúc vòng xoắn, không bị bật ra, cố định được vị trí muốn đặt chỉ. | Lọ/ 2.44m | Mỹ hoặc tương đương | Lọ | 2
32 | Fuji 9 (15g) | Tăng cường phóng thích Fluoride, vật liệu trám glass ionomer cản quang dành cho răng | Hộp/15g+8ml | Nhật Bản hoặc tương đương | Hộp | 14
33 | Keo dán vật liệu trám răng ( 1 bước) | Keo dán hóa học vững chắc với ngà và men. Có thể làm ngưng dịch luân chuyển vào ống ngà và ngăn chặn sự ê buốt, nhạy cảm | Lọ/5ml | Mỹ hoặc tương đương | Lọ | 14
34 | Bộ đánh bóng Super-Snap-Minikir | 4 màu theo độ mịn khác nhau (48 đĩa ) (đen, tím , xanh, đỏ) đường kính 12mm và 8mm. 1 mũi đánh bóng composite mịn, 1 trục lắp. Hộp/24 cái | Hộp/24 cái | Nhật Bản hoặc tương đương | Hộp | 5
35 | Chổi đánh bóng | Đánh bóng cạo vôi, làm sạch bề mặt răng khi sửa soạn gắn/dán với các vật liệu khác. Hộp/144 cái | Hộp/144 cái | Hoa Kỳ hoặc tương đương | Hộp | 4
36 | Sò đánh bóng | Là bột đánh bóng sau cạo vôi, mùi vị tuyệt vời với nhiều hương, mịn, dùng loại bỏ mảng bám… Hộp / 200 viên | Hộp / 200 viên | Ortho Technology/ Hoa Kỳ | Viên | 1600
37 | Dung dịch khử khuẩn bề mặt trang thiết bị y tế | Chai 710ml | Chai 710ml | Mỹ hoặc tương đương | Chai | 6
38 | Côn gutta percha có vạch chia | Số 15, 20, 30,35 | Số 15, 20, 30,35 | Trung Quốc hoặc tương đương | Hộp | 40
39 | Côn giấy Pearl endopia | Số 20,25, 30 | Số 20,25, 30 | Trung Quốc hoặc tương đương | Hộp | 10
40 | Trám bít ống tủy Endoseal Prevest | Hộp 20gram bột + 10ml nước |  | Ấn Độ hoặc tương đương | Hộp | 4
41 | Trám bít ống tủy | Hộp 25g | Hộp 25g | Hàn Quốc hoặc tương đương | hộp | 2
42 | Thám Trâm | Thám trâm được dùng để định vị các lỗ ống tủy, có hai đầu dài, một đầu cong, một đầu nghiêng, nhọn và sắc bén. |  | Nhật Bản hoặc tương đương | cái | 40
43 | Cán gương | Chất liệu thép không gỉ |  | Pakistan hoặc tương đương | cái | 40
44 | Vaseline | Được sử dụng như chất cách ly trong nha khoa bôi bảo vệ môi trong quá trình chiếu đèn tẩy trắng. Lọ/20g |  | Việt Nam hoặc tương đương | lọ | 6
45 | Mũi lấy cao răng | (8 cây trên nướu và 2 cây dưới nướu) |  | Trung Quốc hoặc tương đương | cái | 10
46 | Thước đo chiều dài ống tủy |  |  | Mỹ hoặc tương đương | cái | 2
47 | Bơm tiêm nha khoa |  |  | Mỹ hoặc tương đương | cái | 2
48 | đai trám nhựa cenlulo | Cực mỏng và rất linh hoạt. Khít cho tất cả các bề mặt răng |  | Mỹ hoặc tương đương | hộp | 4
49 | Đai trám kim loại |  |  | Mỹ hoặc tương đương | hộp | 4
50 | cây Trám 2 đầu |  |  | Pakistan hoặc tương đương | cái | 5
51 | cây trám thẩm mỹ (không dính) |  |  | Anh hoặc tương đương | cái | 5
52 | khuôn Trám răng |  |  | Mỹ hoặc tương đương | cái | 2
53 | Mũi đánh bóng composite |  |  | Mỹ hoặc tương đương | cái | 50
54 | Diệt tủy devital | Thành phần: Polyoxymethylene, Lidocaine hydrochloride, Eugenol | Hộp 5gram | Ý hoặc tương đương | Hộp | 4
Tổng cộng 54 danh mục
Tổng cộng phần C: 54 danh mục
Phần D: Thiết bị y tế
1 | Đèn đọc phim MRI,CT, X-QUANG | Đèn đọc phim dùng đọc phim MRI, CT, X-Quang,sử dụng độ sáng ở bề mặt trước,tự động bật sáng khi cài phim hoặc công tắc tiện dụng tay, ánh sáng đồng đều,trên giá đẩy, giá để bàn hoặc treo tường, nguồn điện: 220VAC, khung đèn inox, bóng đèn led, tăng phô , dimmer điều chỉnh độ sáng , dây điện 2m, kích thước: 45cmx72cm. Đọc 2 phim. | Hộp 01 cái | Việt Nam hoặc tương đương | Cái | 4
2 | Máy điện châm |  |  | Nhật Bản hoặc tương đương | Cái | 10
3 | Đèn gù sản khoa | Dùng trong khám phụ khoa |  | Trung Quốc hoặc tương đương | Cái | 4
4 | Đèn hồng ngoại | Đèn hồng ngoại tập trung các tia sáng điện từ hồng ngoại, cung cấp nhiệt cho cơ thể, nhằm điều trị các bệnh lý trong y khoa và chăm sóc sức khỏe, điều trị các bệnh lý: Đau, sung, phù nề, bầm tím, gout, chứng căng cơ, chứng căng thẳng, mệt mỏi, bệnh tai mũi họng, nhanh chóng làm lành vết thương, sản khoa, sưởi ấm… chiều cao đèn 1,7 mét, đế rộng 16cm, dây dẫn điện 1,8m được gắn chặt với nhau,Cổ định vị xoay linh động đến gần 360°, khoảng rộng 30cm+30cm, đuôi đèn ceramic E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn, vỏ đèn làm bằng inox, chóa đèn chất liệu nhôm, bóng đèn hồng ngoại, hình bầu dục, vỏ bóng tròn màu hồng hoặc màu đỏ hồng ngoại. | Hộp 01 cái | Việt Nam hoặc tương đương | Cái | 10
5 | Máy Nội nha không dây |  |  | Hàn Quốc hoặc tương đương | cái | 1
6 | Trâm máy điều trị nội nha |  |  | Nhật Bản hoặc tương đương | hộp | 10
7 | Tủ tia cực tím cửa đôi |  |  | Trung Quốc hoặc tương đương | cái | 1
8 | Tay khoan nhanh |  |  | Hàn Quốc hoặc tương đương | cái | 2
9 | Tay khoan chậm |  |  | Nhật Bản hoặc tương đương | cái | 1
10 | Đèn trám Thẩm mỹ |  |  | Trung Quốc hoặc tương đương | cái | 2
11 | Tay khoan chếch 45 độ có đèn |  |  | Trung Quốc hoặc tương đương | cái | 2
12 | Mũi khoan cắt răng |  |  | Mỹ hoặc tương đương | cái | 50
Tổng cộng phần D: 12 danh mục
PHẦN E: KHÍ Y TẾ
1 | Khí Oxy Y tế loại lớn 40 lít | Độ tinh khiết 99.6% |  | Việt Nam | Bình | 200
2 | Khí Oxy Y tế loại nhỏ 10 lít | Độ tinh khiết 99.6% |  | Việt Nam | Bình | 20
Tổng cộng phần E: 02 khoản.
Tổng cộng: A+B+C+D+E: 282 danh mục