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YÊU CẦU BÁO GIÁ 

[bookmark: _GoBack]Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Căn cứ Kế hoạch số 412/KH-TTYT ngày 26/4/2025 của Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa về thực hiện nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” năm 2025 giai đoạn 2021-2025 (nguồn kinh phí huyện phân bổ);
Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để mua Vật tư y tế Chương trình “cải thiện dinh dưỡng” (dự án 3) năm 2025, với nội dung cụ thể như sau: 
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
Ds Nông Lê Trung – Trưởng Khoa Dược-TTB-VTYT. 
SĐT: 0934969977 
Email: ttyt.dakdoa@gialai.gov.vn
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 146 Wừu – Thị trấn Đak Đoa – Huyện Đak Đoa – tỉnh Gia Lai. 
- Nhận qua Email: ttyt.dakdoa@gialai.gov.vn
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 29/4/2025 đến trước 15h00  ngày 12/5/2025. 
Các báo giá nhận được sau thời gian nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 12/5/2025.
II. Nội dung yêu cầu báo giá 
1. Danh mục hàng hóa
	Stt
	Danh mục
	Quy cách
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1. 1
	Cân có lòng máng
	Cân đồng hồ 20kg, có lòng máng
Hộp 1 cái
	Cái  
	18

	2. 
	Cân sức khỏe người lớn
	Model: HN-289
Trọng lượng hiển thị: 5 đến 150kg, mỗi lần hiển thị tăng 0.1 kg
Độ chính xác: 5-150kg +/- (1%+0.1kg)
Nguồn điện: 1 pin CR2032
Tuổi thọ pin: Khoảng 1 năm (nếu đo 4 lần mỗi ngày)
Kích thước: 290(W) x 270 (L) x 22 (D) mm
Trọng lượng: ~ 1.2kg (không bao gồm pin)
	Cái  
	18

	3. 
	Thước đứng, nằm
	 - Thước đo khoảng 0 đến 1850mm; Độ chia: 1 mm
Vạch đo được in phun kỹ thuật số ( Sơn gốc dầu) lên mặt trước của thước nền màu trắng vạch màu đen, chống được chày xước
Chân đế gỗ làm chỗ dựa vững chắc cho thước, vừa người đứng vào: rộng 32cm, sâu trước sau 36cm
- Chất liệu: Thước làm bằng gỗ công nghiệp được sơn phủ bảo vệ chống ẩm, chịu va đập và đảm bảo không bị cong, vênh. Cạnh thước gắn nẹp nhôm bảo vệ đồng thời cho con trượt dễ di chuyển
- Thước dạng lắp ghép 03 thang đo liên tiếp, kích thước thang đo ≈  Rộng 25cm và tổng ba thang đo liên tiếp = 185 cm. Tổng chiều cao cả bệ chân và cao thước ≈ 187 cm. Con chặn định vị tự hãm ( hoặc không tự hãm) trượt trên thân thước dễ dàng, định vị chiều cao chính xác; Có băng chun buộc 3 mảnh thành khối chắc chắn, hệ thống đai đeo phía sau
Tổng trọng lượng dao động từ 6-8kg.
	Cái
	18

	
	Tổng cộng: 03 khoản
	
	
	



2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai– (146 Wừu – Thị trấn Đak Đoa – Huyện Đak Đoa – tỉnh Gia Lai.) 
3. Thời gian giao hàng dự kiến: 
Trong thời gian 7 ngày kể từ ngày nhận được đặt hàng của Trung tâm, Nhà  thầu có trách nhiệm giao đầy đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng hàng tại kho  của Trung tâm. 
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 
- Tạm ứng: Không áp dụng. 
- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.  
- Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng. 
- Giá trị thanh toán: Theo khối lượng và giá trị nghiệm thu hợp đồng. 
- Điều kiện, thời hạn thanh toán: Nhà thầu đã hoàn thành việc cung cấp, bàn  giao đầy đủ đúng số lượng, chất lượng và thời gian giao nhận cho Trung tâm. Số  hàng hóa sẽ được hai bên nghiệm thu theo từng đợt. Trung tâm sẽ thanh toán  100% giá trị nghiệm thu trong vòng 90 ngày kể từ ngày Trung tâm nhận đầy đủ hồ sơ chứng từ thanh toán. 

Nơi nhận: 							GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 						
- Website TTYT. 
- Lưu: VT, Dược-TTB-VTYT. 
   
